Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Biłgoraju
LABORATORIUM CHEMICZNE
23-400 Biłgoraj ul. Łąkowa 13 tel. (084) 688 18 52

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLGII
WODOCIĄG ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
ŚREDNIE WARTOŚCI ZA 2019 rok

L.p.	Parametr	Wynik analizy	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru w próbce wody / wg Rozp. Min. Zdr. z dn. 07. grudnia 2027r (Dz.U. z 2027r, poz. 2294)	Metoda badawcza
			Liczba mikroorganizmów [jtk] w 100 ml wody
1	Bakterie grupy coli	0	0	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZLE)
2	Escherichia coli	0	0	PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (A),(ZLE)
3	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym / w 22±2oC po 72 h	5	14-28	PN-EN ISO 6222:2004(A), (ZLE)
4	Enterokoki kałowe	0	0	PN-EN ISO / 7899-2:2004(A), (ZLE)

.

wykonał: Śliwiński Krzysztof